Андийская средняя школа № 2

им.  Казаналипова М.Р.

Директор школы:			/Албекгаджиев А.Д./

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСТОПНИКА 


1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии рабочего «кочегар», утвержденной постановлением Министерства труда РФ. 
1.2. Истопник принимается на работу и увольняется с работы директором школы без предъявления требований к образованию и опыту работы. 
1.3. Истопник подчиняется непосредственно директору школы . 
1.4. В своей работе истопник руководствуется правилами и инструкциями по охране зданий и сооружений; общими правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией. 

2. Функции 

Основное назначение должности истопника — отопление здания школы до уроков ( за 1 час до занятий).

3. Должностные обязанности 
Истопник выполняет следующие обязанности: 
3.1. проверяет целостность печей, наличие противопожарного инвентаря; исправности телефонов, освещения ; 
3.2. совершает наружный и внутренний обход отопительной системы, проверяя качество подаваемого тепла в классы и помещения школы (не менее трех раз за смену); 
3.3. при выявлении неисправностей отопительной системы, докладывает директору школы; 
3.4. при возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает меры по ликвидации пожара; 
3.5. производит прием и сдачу дежурства, с соответствующей записью в журнале; 
3.6. соблюдает правила ТБ при обслуживании электроприборов. 
3.7. работник обязан соблюдать требования правил внутреннего распорядка: 
- соблюдать дисциплину; 
- бережно относиться к оборудованию, инструментам, приборам, материалам, 
- содержать в чистоте рабочее место; 
- периодически проходить медосмотры. 
3.8. На рабочем месте не разрешается употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. 
3.9. Соблюдать правила пожарной безопасности. 
3.10. Соблюдать правила личной гигиены 
3.11. За нарушение требований инструкции работник привлекается к ответственности согласно с законодательством РФ. 

                                                             4. Права 

Истопник имеет право: 
4.1. на выделение и оборудование специального помещения; 
4.2. на получение спецодежды по установленным нормам; 
4.3. отказаться от порученной работы, если создалась ситуация, опасная для окружающих людей и его здоровья.

5. Ответственность 

5.1. В помещениях школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) ПРОИЗВОДИТЬ работы не связанные с эксплуатацией печей; 
б) допускать в школу и поручать наблюдение за работой печей посторонним лицам; 
г) оставлять находящиеся в работе печи без присмотра; 
д) находиться в нетрезвом состоянии; 
е) хранить запасы твердого топлива превышающего суточную потребность близко к печам; 
ж) разжигать печи керосином; 
з) топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника 
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, истопник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 
5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей истопник несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

                                      6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Истопник: 
6.1. работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному, исходя из 40-часовой рабочей недели, и утвержденному директором школы; 
6.2. проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности под руководством директором школы.